|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Obentürschließer TS 5000 L, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 2 -6, mit Gleitschiene BG Sturzmontage TS 3/5000 L zur direkten Sturzmontage, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag, mit optischer Größenanzeige, Türblattmontage auf Bandgegenseite, mit Montageplatte Farbton: ( ) silberfarbig ( ) RAL ..... |
| --- | --- |