|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Obentürschließer TS 5000 L SoftClose, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe EN 3 -6, mit Gleitschiene BG, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit einem im Schließerkörper integriertem Ventil zur stufenlosen Einstellung der Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen oder Beschleunigen der Tür zwischen 15° und 0°, mit optischer Größenanzeige, Türblattmontage auf Bandgegenseite, mit Montageplatte Alternativ zur Gleitschiene BG: ( ) mit T-Stop-Gleitschiene BG, mit integrierter Öffnungsbegrenzung Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) Edelstahl ähnlich ( ) RAL ..... |
| --- | --- |