|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Obentürschließer TS 3000 V, nach EN 1154, Größe 1 - 4, mit Gleitschiene, Schließkraft seitlich einstellbar, Schließgeschwindigkeit und Endschlag von vorne einstellbar, mit Klemmplatte für Ganzglastüren, Montage auf der Bandseite Alternativ zur Gleitschiene: ( ) mit T-Stop-Gleitschiene, mit integrierter Öffnungsbegrenzung Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ..... |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Obentürschließer TS 3000 V BC, nach EN 1154, Größe 1 - 4, mit Gleitschiene, Schließkraft seitlich einstellbar, Schließgeschwindigkeit, Endschlag und hydraulische Öffnungsdämpfung von vorne einstellbar, mit Klemmplatte für Ganzglastüren, Montage auf der Bandseite Alternativ zur Gleitschiene: ( ) mit T-Stop-Gleitschiene, mit integrierter Öffnungsbegrenzung Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ..... |