|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Obentürschließer TS 4000 für Ganzglastüren, nach EN 1154, Größe 1 - 6, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige mit Klemmplatte für Ganzglastüren, Montage auf der Bandseite Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ..... |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Obentürschließer TS 4000 für Ganzglastüren, nach EN 1154, Größe 5-7, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige mit Klemmplatte für Ganzglastüren, Montage auf der Bandseite Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ..... |