|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Obentürschließer TS 4000, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1 - 6, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite, mit Montageplatte Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) Edelstahl ähnlich ( ) RAL ..... |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Obentürschließer TS 4000, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 5-7, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite, mit Montageplatte Farbton: ( ) silberfarbig ( ) RAL ..... |