|  | ......................... Un .............................. € .............................. € Commande (position éventuelle) Détecteur de mouvement à radar GEZE avec détection du sens et masquage du trafic transversal pour la commande selon la norme DIN 18650 / EN 16005, type de protection IP54 ( ) extérieur ( ) intérieur |
| --- | --- |
|  | ......................... Un .............................. € .............................. € Commande (position éventuelle) Contact à clé GEZE extérieure (type de protection IP54) avec ou sans demi-cylindre et fonction de détection ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Un .............................. € .............................. € Commande (position éventuelle) Contact à clé GEZE extérieure (type de protection IP54) avec ou sans demi-cylindre et fonction d'enclenchement pour les pompiers ( ) UP |
|  | ......................... Un .............................. € .............................. € Commande (position éventuelle) Contact à clé GEZE extérieur (type de protection IP54), équipé pour demi-cylindre fourni par le client depuis la position de fermeture ainsi que 1 bouton-poussoir avec symbole de clef pour l’ouverture de l’intérieur. Le système tourne, en cas de contact à l’extérieur et l’intérieur, une seule fois depuis la position verrouillée, puis se verrouille de nouveau après la position de fermeture du vantail. |
|  | ......................... Un .............................. € .............................. € Sécurisation (position éventuelle) Sensor de sécurité GEZE, sur une fine barre en filigrane, contrôlé selon la norme DIN 18650 / EN 16005, monté sur le vantail, pour sécuriser la zone de pivotement de la porte (1 unité de sensor de sécurité est nécessaire par vantail) Largeur du vantail de porte : ....... mm ( ) Sensor de sécurité GC 338 pour portes intérieures et extérieures et pour toutes les conditions au sol (par ex. tapis à rainures, rail métallique, sols foncés et absorbants, carrelages brillants et humides, caillebotis) |
|  | ......................... Un .............................. € .............................. € Sécurisation (position obligatoire) Surveillance automatique GEZE avec détecteur de présence 3D double pour sécuriser la zone de fermeture conformément à la norme DIN 18650 / EN 16005, type de protection IP54 ( ) extérieur ( ) intérieur |
|  | ......................... Un .............................. € .............................. € Commande (position éventuelle) Sélecteur de fonctions à bouton rotatif GEZE pour le réglage du mode de fonctionnement avec touches de fonction, affichage par point LED, affichage codé des défauts, type de protection IP40, adapté aux programmes d'interrupteurs avec insert de commutation 55 x 55 mm Modes de fonctionnement : Off, ouverture permanente, automatique, sens unique, fermeture nuit ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Un .............................. € .............................. € Commande (position éventuelle) Contact à clé GEZE pour « verrouiller » le programmateur de fonction contre tout changement inopiné du mode de fonctionnement, type de protection IP40 ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Un .............................. € .............................. € Commande (position éventuelle) Horloge de programmateur GEZE à 2 canaux avec 46 emplacements de mémoire, commutation permanente manuelle ou par date/programme de congés, programme journalier et hebdomadaire, réglage automatique de l’heure d'été, compteur des heures de fonctionnement et de l’impulsion de commutation, écran rétroéclairé, sécurité grâce à un code PIN, navigation guidée dans le menu textuel sur un grand écran avec deux lignes de texte haute résolution, programmable sans câble de branchement au secteur ( ) pour le montage de la boîte de distribution |